## 対象検査項目
対象検査項目（検査方法及び基準値ならびに単位）
項目名 | 基準値 | 単位 | 検査方法
Y 一般細菌塗抹 | 陰性 | なし | グラム染色
CEA<CLEIA> | 5.0以下 | CLEIA | ng/mL
Y 尿培養 | 陰性 | なし | 培養同定
生菌数定量 | なし | CFU/mL | 標準白金耳法
感受性１菌種 | なし | なし | 微量液体希釈法
便 ﾍﾓ 金 ｺﾛｲﾄﾞ1 | 陰性 | なし | 金コロイド比色法(定性)
Y 呼吸器培養 | 陰性 | なし | 培養同定
CA19-9<CLEIA> | 37.0以下 | U/mL | CLEIA
便 ﾍﾓ 金 ｺﾛｲﾄﾞ2 | 陰性 | なし | 金コロイド比色法(定性)
TCP 一般細胞診 | なし | なし | (喀痰)パパニコロウ染色(その他)パパニコロウ染色とPAS染色またはギムザ染色
HBS 抗原定量 | 陰性 (8未満) | 倍 | 磁性化粒子凝集法(MAT法)
PSA F/T 比 ﾀﾝﾃﾞﾑ | 25 | % | CLEIA
抗酸菌 (MGIT) | 陰性 | なし | 培養同定
TCP 病理組織１部位 | なし | なし | ヘマトキシリン･エオジン染色
便 ﾍﾓ 金 ｺﾛｲﾄﾞ2 V | 100未満 | ng/mL | 金コロイド比色法(定量)
便 ﾍﾓ 金 ｺﾛｲﾄﾞ1 V | 100未満 | ng/mL | 金コロイド比色法(定量)
Y 嫌気性培養 | 陰性 | なし | 嫌気チェンバー培養法
YTB 塗抹 < 蛍光法 > | 陰性 | なし | 蛍光集菌法
結核菌 DNA(ﾘｱﾙPCR) | 陰性 | なし | PCR(リアルタイムPCR)
赤血球沈降速度 | なし | なし | westergren法
婦人科細胞診 LBC | なし | なし | TP染色
便検診５菌種 -1 | 陰性 | なし | 培養同定
感受性２菌種 | なし | なし | 微量液体希釈法
MAC DNA(ﾘｱﾙﾀｲﾑPCR) | 陰性 | なし | PCR(リアルタイムPCR)
ｼﾌﾗ (CK19ﾌﾗｸﾞﾒﾝﾄ) | 3.5以下 | ng/mL | CLEIA
抗核抗体 (ANA) | 40未満 | 倍 | FA
血清鉄 (FE) | M 54～200 F 48～154 | μg/dL | ﾆﾄﾛｿ-PSAP法
:IGE( 非特異的 IGE) | 173以下 | IU/mL | FEIA
HBS 抗体 <CLEIA> | 10.0未満 陰性 | mlU/mL | CLEIA
CA72-4 | 10.0以下 | U/mL | ECLIA
PSA<CLIA> | 4.00以下 | ng/mL | CLIA
AFP 定量 <CLEIA> | 10.0以下 | ng/mL | CLEIA
ﾌｴﾘﾁﾝ | M 39.4～340 F 3.6～114 | ng/mL | CLEIA
RF 定量 | 15以下 | IU/mL | 免疫比濁法
KL-6 | 500未満 | U/mL | ECLIA
PRO GRP | 81未満 | pg/mL | CLEIA
Y その他部位培養 | 陰性 | なし | 生化学的性状検査および血清学的検査
TIBC | M 253～365 F 246～410 | μg/dL | ﾆﾄﾛｿ-PSAP法(計算法)
HBS 抗体 | 8未満 | 倍 | PHA
抗 CCP 抗体 | 4.5未満 | U/mL | CLEIA
:ﾔｹﾋﾖｳﾋﾀﾞﾆ | ｸﾗｽ0 0.10未満 | IUA/mL | CLEIA
PIVKA- Ⅱ <ECLIA> | 40未満 | mAU/mL | ECLIA
:ﾊｳｽﾀﾞｽﾄ1 | ｸﾗｽ0 0.10未満 | IUA/mL | CLEIA
T-SPOT 定量 | 陽性 8以上 判定保留 5～7 陰性 0～4 判定不能 陰性コントロール11以上 陽性コントロール20未満 | スポット数 | ELISPOT法
β -D-ｸﾞﾙｶﾝ | 20.0以下（カットオフ値） | pg/mL | 発色合成基質法
Y 血液穿刺液培養 | 陰性 | なし | 生化学的性状検査および血清学的検査
TRACP-5B | 男性の場合：170-590（mU/dL） 女性の場合 （ＹＡＭ）：120-420 | mU/dL | EIA
TOTAL P1NP | 男性（30～83歳）：18.1-74.1 閉経前女性（30～44歳）：16.8-70.1 閉経後女性（45～79歳）：26.4-98.2 | ng/mL | ECLIA
IGG | 870～1700 | mg/dL | 免疫比濁法
IGM | M 33～190 F 46～260 | mg/dL | 免疫比濁法
蛋白分画 | ALB 55.8～66.1 α1-G 2.9～4.9 α2-G 7.1～11.8 β1-G 4.7～7.2 β2-G 3.2～6.5 γ-G 11.1～18.8 A/G 1.3～1.9 | % | キャピラリー電気泳動法
IGA | 110～410 | mg/dL | 免疫比濁法
ZN （亜鉛） | 65～110 | μg/dL | 原子吸光分析法
血漿 ｺﾙﾁｿﾞｰﾙ | 6.24～18.0 | μg/dL | ECLIA
C-ﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞ (CPR) | 負荷前0.61～2.09 | ng/mL | CLEIA
UIBC | M 104～259 F 108～325 | μg/dL | ﾆﾄﾛｿ-PSAP法
感受性３菌種 | なし | なし | 微量液体希釈法
ﾌﾟﾚｱﾙﾌﾞﾐﾝ | 22.0～40.0 | mg/dL | 免疫比濁法
抗 H.ﾋﾟﾛﾘIGG<EIA> | 10未満 | U/mL | EIA
PTH-ｲﾝﾀｸﾄ | 10～65 | pg/mL | ECLIA
尿中 ｱﾙﾌﾞﾐﾝ | 2～20 | mg/day | 免疫比濁法
ﾃｵﾌｲﾘﾝ | 10.0～20.0 | μg/mL | EIA
ASO (ASLO) | 239以下 | IU/mL | ラテックス凝集免疫法
ﾌﾟﾛｶﾙｼﾄﾆﾝ(PCT) | 0.05以下 敗血症(細菌性）鑑別診断のｶｯﾄｵﾌ値：0.50未満 敗血症(細菌性）重症度判定のｶｯﾄｵﾌ値：2.00以上 | ng/mL | CLEIA
ABC 分類判定 | なし | なし | EIA CLEIA
ﾍﾟﾌﾟｼﾉｹﾞﾝ (ABC) | 総合検査案内参照 | なし | CLEIA
H.ﾋﾟﾛﾘIGG<EIA>ABC | 10未満 | U/mL | EIA
O-157 | 陰性 | なし | 培養同定
ACTH | 7.2～63.3 | pg/mL | ECLIA
呼気試験 U<IR> | 2.5未満 | パーミル | 赤外分光分析法(IR)
ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ 酸 | 50～100 | μg/mL | EIA
Dﾀﾞｲﾏｰ | 1.0未満 | μg/mL | ラテックス免疫比濁法
血漿 ｱﾙﾄﾞｽﾃﾛﾝ | 随時 35.7～240 臥位29.9～159 立位38.9～307 | pg/mL | RIA固相法
ﾋﾞﾀﾐﾝ B12 | 180～914 | pg/mL | CLEIA
抗 GAD 抗体 <ELISA> | 5.0未満 | U/mL | ELISA
ｼﾞｺﾞｷｼﾝ | 消失相濃度0.8～2.0 | ng/mL | EIA
抗 ｻｲﾛｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ 抗体 | 28未満 | IU/mL | ECLIA
抗 TPO 抗体 | 16未満 | IU/mL | ECLIA
PSA <CLIA> | 4.00以下 | ng/mL | CLIA
TCP 病理組織２部位 | なし | なし | ヘマトキシリン・エオジン染色
網赤血球数 | M 2～27 F 2～26 | ‰ | 半導体レーザーを使用したフローサイトメトリー法
TARC(TH2ｹﾓｶｲﾝ) | 小児(6～12ヶ月)：1367未満 小児(1～2歳)：998未満 小児(2歳以上)：743未満 成人：450未満 | pg/mL | CLEIA
:ｽｷﾞ | ｸﾗｽ0 0.10未満 | IUA/mL | CLEIA
抗 BP180 抗体 | 9.0未満 | U/mL | CLEIA
葉酸 | 4.0以上 | ng/mL | CLEIA
:ｶﾝｼﾞﾀﾞ | ｸﾗｽ0 0.10未満 | IUA/mL | CLEIA
ﾚﾆﾝ 活性 (PRA) | 臥位 0.3～2.9 立位 0.3～5.4 | ng/mL/hr | RIA2抗体法
SCC | 2.5以下 | ng/mL | ECLIA
ｻｲﾛｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ | 33.7以下 | ng/mL | ECLIA
HBE 抗原 | 1.0未満 | C.O.I | CLEIA
:ﾌﾞﾀｸｻ | ｸﾗｽ0 0.10未満 | IUA/mL | CLEIA
ﾑｷﾝﾃｽﾄ | 陰性 | なし | 培養同定
P （無機 ﾘﾝ) | 2.4～4.3 | mg/dL | モリブデン酸直接法
可溶性 IL-2 ﾚｾﾌﾟﾀｰ | 145～519 | U/mL | CLEIA
HBE 抗体 | 60未満 | % | CLEIA
ｲﾝｽﾘﾝ | 負荷前 1.84～12.2 | μIU/mL | CLEIA
MPO-ANCA | 3.5未満 | U/mL | CLEIA
血中 ｶﾃｺｰﾙｱﾐﾝ 3F | なし | なし | HPLC
PR3-ANCA | 3.5未満 | U/mL | CLEIA
:ｶﾓｶﾞﾔ | ｸﾗｽ0 0.10未満 | IUA/mL | CLEIA
DHEA-S | 総合検査案内参照 | μg/dL | CLEIA法
ｴﾘｽﾛﾎﾟｴﾁﾝ | 4.2～23.7 | mIU/mL | CLEIA
血清補体価 | 25.0～48.0 | CH50/mL | Mayer法相対比濁法
:ﾈｺ 上皮 ･ 皮屑 | ｸﾗｽ0 0.10未満 | IUA/mL | CLEIA
:ｲﾇ 皮屑 | ｸﾗｽ0 0.10未満 | IUA/mL | CLEIA
PSA F/T 比 (CLEIA) | 25（グレーゾーンにおけるカットｵﾌ値） | % | CLEIA
HRT ｱﾄﾋﾟｰ 性皮膚炎 | 判定基準：総合検査案内を参照 | なし | 細胞反応測定法
ｸﾝｹﾙ 反応 (ZTT) | 2.0～12.0 | U | 日本消化器病学会肝機能研究班推奨法
:ﾋﾉｷ | ｸﾗｽ0 0.10未満 | IUA/mL | CLEIA
CA125 | 35.0以下 | U/mL | CLEIA
特異的 IGE(MAST36) | ｸﾗｽ 0 1.39以下 | LC | CLEIA
尿淋菌 C.ﾄﾗｺﾏﾁｽDNA | なし | なし | PCR(リアルタイムPCR)
HCV RNA 定量 RT-PCR | 検出せず | Log IU/ｍL | RT-PCR (リアルタイムPCR)
:ｱｷﾉｷﾘﾝｿｳ | ｸﾗｽ0 0.10未満 | IUA/mL | CLEIA
MG(ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ) | 1.8 ～2.6 | mg/dL | キシリジルブルー法
C3 | 86～160 | mg/dL | 免疫比濁法
C4 | 17～45 | mg/dL | 免疫比濁法
血中 FDP 定量 | 4以下 | μg/mL | ラテックス免疫比濁法
Y 消化管培養 | なし | なし | 生化学的性状検査および血清学的検査
MMP-3 | M 36.9～121 F 17.3～59.7 | ng/mL | LTIA
水・帯 ｳｲﾙｽIGG<EIA> | 2.0未満 陰性 判定基準：総合検査案内参照 | なし | EIA
抗 SS-A 抗体 CLEIA | 10.0未満 | U/mL | CLEIA
EBV VCA IGM <EIA> | 0.5未満 陰性 判定基準：総合検査案内参照 | なし | EIA
抗 SS-B 抗体 CLEIA | 10.0未満 | U/mL | CLEIA
下痢原性大腸菌 | なし | なし | 生化学的性状検査および血清学的検査
HBVDNA 定量 (IU) | 検出せず | Log IU/ｍL | PCR(リアルタイムPCR)
ﾄﾛﾝﾎﾞﾃｽﾄ | 70以上 | % | 凝固時間測定法
ｻｲﾄﾒｶﾞﾛｳｲﾙｽIGM EIA | 0.80未満 陰性<br>判定基準：総合検査案内参照 | なし | EIA
1CTP | 4.5未満 | ng/mL | RIA2抗体法
TCP 酵素抗体法 1 | なし | なし | 酵素抗体法
TRAB(HUMAN) | 1.0未満 | IU/L | RRA
EBV VCA IGG <EIA> | 0.5未満 陰性 判定基準：総合検査案内参照 | なし | EIA
ｶﾙｼﾄﾆﾝ | M 9.52以下 Ｆ 6.40以下 | pg/mL | ECLIA
ｻｲﾄﾒｶﾞﾛｳｲﾙｽIGG EIA | 2.0未満 陰性 判定基準：総合検査案内参照 | なし | EIA
γ -ｾﾐﾉﾌﾟﾛﾃｲﾝ | 4.0以下 | ng/mL | CLEIA
ｱｽﾍﾟﾙｷﾞﾙｽ 抗原 | 0.5未満 陰性 | なし | ELISA
EB- 抗 EBNA <FA> | 10未満 | 倍 | FA(蛍光抗体法)
抗 DNA 抗体 <RIA> | 6.0以下 | IU/mL | RIA硫安塩析法
水・帯 ｳｲﾙｽIGM<EIA> | 0.80未満 陰性 判定基準：総合検査案内参照 | なし | EIA
ｶﾝｼﾞﾀ 抗原 | 陰性 (2未満) | 倍 | ラテックス凝集反応
関節液検査 | なし | なし | 顕鏡検法
HBVDNA 定量 RT-PCR | 検出せず | Log IU/ｍL | PCR(リアルタイムPCR)
ﾚﾍﾞﾁﾗｾﾀﾑ | なし | μg/mL | LC/MS/MS
TCP 病理組織３部位 | なし | なし | ヘマトキシリン・エオジン染色
Y 薬剤耐性４剤以上 | なし | なし | 一濃度比率法
ﾄﾘﾖ-ﾄﾞｻｲﾛﾆﾝ(T3) | 0.80～1.60 | ng/mL | ECLIA
ｻｲﾛｷｼﾝ(T4) | 6.10～12.4 | μg/dL | ECLIA
結石分析 (%) | なし | % | 赤外線吸収スペクトロフォトメトリー
DDH | 陰性 | なし | マイクロプレートハイブリダイゼーション法
DUPAN-2 | 150以下 | U/mL | EIA
骨型 ｱﾙｶﾘﾌｵｽﾌｱﾀｰｾﾞ | 男性 3.7～20.9 閉経前女性 2.9～14.5 閉経後女性3.8～22.6 | μg/L | CLEIA
抗 ﾐﾄｺﾝﾄﾞﾘｱM2 抗体 | INDEX 7.0未満 ﾊﾝﾃｲ 血清 陰性 | なし | CLEIA
IGG4 (LTIA) | 4.5～117 | mg/dL | ﾗﾃｯｸｽ免疫比濁法
ﾁﾓｰﾙ 混濁反応 (TTT) | 4.0以下 | U | 日本消化器病学会肝機能研究班推奨法
ﾏｲｺﾌﾟﾗｽﾞﾏ <CF> | 4未満 | 倍 | CF
HCV 抗体 LUMIPULSE | 1.0未満 | なし | CLEIA
ｴﾗｽﾀｰｾﾞ 1 | 300以下 | ng/dL | ラテックス免疫比濁法
ﾑﾝﾌﾟｽｳｲﾙｽIGG <EIA> | 2.0未満 陰性 判定基準：総合検査案内参照 | なし | EIA
HBC 抗体 (IGG) | 1.0未満 | C.O.I. | CLEIA
:ｱｽﾍﾟﾙｷﾞﾙｽ | ｸﾗｽ0 0.10未満 | IUA/mL | CLEIA
ﾌｲﾌﾞﾘﾉｰｹﾞﾝ | なし | 陰性 | LSAB法
ﾊﾌﾟﾄｸﾞﾛﾋﾞﾝ | 1-1型 83～209 2-1型 66～218 2-2型 25～176 | mg/dL | ネフェロメトリー
ﾘﾊﾟｰｾﾞ | 11～53 | U/L | 酵素法
ﾋﾞﾀﾐﾝ B1 | 24～66 | ng/mL | LC/MS/MS
麻疹 ｳｲﾙｽ IGG <EIA> | 2.0未満 陰性 判定基準：総合検査案内参照 | なし | EIA
淋菌 C.ﾄﾗｺﾏﾁｽDNA | 陰性 | なし | PCR(リアルタイムPCR)
抗 RNP 抗体 <CLEIA> | 10.0未満 | U/mL | CLEIA
HCV 3RD <CLEIA> | 陰性1.0未満 陽性1.0以上 | COI | CLEIA
ｱﾐﾗｰｾﾞｱｲｿｻﾞｲﾑ | TOTAL-S 血清 36.0～84.3 TOTAL-S 部分尿 17.7～61.3 TOTAL-P 血清 15.7～64.0 TOTAL-P 部分尿 38.7～82.3 | % | アガロース電気泳動法
風疹 ｳｲﾙｽ IGG <EIA> | 2.0未満 陰性 判定基準：総合検査案内参照 | なし | EIA
血漿 ｺﾙﾁｿﾞｰﾙ | 6.24～18.0 | μg/dl | ECLIA
HBS 抗原 <CLEIA> | なし | なし | CLEIA
ｸﾞﾘｺｱﾙﾌﾞﾐﾝ | 12.4～16.3 | % | 酵素法
抗 ｾﾝﾄﾛﾒｱｺｳﾀｲ ELISA | 10.0未満 判定基準：総合検査案内参照 | なし | ELISA
SPAN-1 | 30以下 | U/mL | RIA固相法(IRMA)
CA15-3 | 25.0以下 | U/mL | CLEIA
尿中 NAG | 0.7～11.2 | IU/L | 比色法
:ｴﾋﾞ | ｸﾗｽ0 0.10未満 | IUA/mL | CLEIA
ｶﾙﾊﾞﾏｾﾞﾋﾟﾝ | 4～12 | μg/mL | EIA
便 ﾍﾓ<ﾗﾃﾂｸｽ>1 回目 | 陰性 | なし | 金コロイド比色法(定性)
ｱﾝﾁﾄﾛﾝﾋﾞﾝ Ⅲ | 79～121 | % | 発色性合成基質法
単純 ﾍﾙﾍﾟｽ IGG EIA | 2.0未満 陰性 判定基準：総合検査案内参照 | なし | EIA
:ｶﾆ | ｸﾗｽ0 0.10未満 | IUA/mL | CLEIA
百日咳抗体 <EIA> | PT-IgG 10未満 FHA-IgG 10未満 | EU/mL | EIA
ﾌｴﾆﾄｲﾝ | 10.0～20.0 | μg/mL | EIA
ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ (E2) | 総合検査案内参照 | pg/mL | ECLIA
HCG β ｻﾌﾞﾕﾆﾂﾄ | 0.1以下 | ng/mL | RIA固相法
尿中 ﾒﾀﾈﾌﾘﾝ2 分画 | 0.04～0.19メタネフリン 0.09～0.33ノルメタフリン | なし | HPLC
単純 ﾍﾙﾍﾟｽ IGM EIA | 0.80未満 陰性 判定基準：総合検査案内参照 | なし | EIA
ﾑﾝﾌﾟｽｳｲﾙｽIGM <EIA> | 0.80未満 陰性 判定基準：総合検査案内参照 | なし | EIA
ｼｱﾘﾙLEX-I 抗原 | 38以下 | U/mL | RIA固相法
CPKｱｲｿｻﾞｲﾑ | BB 2以下 MB 6以下 MM 93～99 BAND なし | % | アガロース電気泳動法
尿中β 2ﾏｲｸﾛｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ | 230以下 | μg/L | ラテックス凝集免疫法
ω -5ｸﾞﾘｱｼﾞﾝ | ｸﾗｽ0 | ｸﾗｽ | FEIA
便 ﾍﾓ 定量 1 回目 | 100未満 | ng/mL | 金コロイド比色法(定量)
便 ﾍﾓ 定量 2 回目 | 100未満 | ng/mL | 金コロイド比色法(定量)
IGG 型 ﾘｳﾏﾁ 因子 | 2.0未満 | なし | ELISA
HCV ｸﾞﾙｰﾋﾟﾝｸﾞ | なし | ｸﾞﾙｰﾌﾟ | CLEIA
ﾏｲｸﾛｿﾞｰﾑﾃｽﾄ | 陰性 (100未満) | 倍 | PA
水・帯疱疹 ｳｲﾙｽ<CF> | 4未満 | 倍 | CF(補体結合反応)
麻疹 ｳｲﾙｽ IGM <EIA> | 0.80未満 陰性 判定基準：総合検査案内参照 | なし | EIA
FSH | 総合検査案内参照 | mIU/mL | CLIA
IGG4 | 4.5～117 | mg/dL | ﾗﾃｯｸｽ免疫比濁法
TP 抗体定性 <LA> | 陰性（定量値 5U/ｍL未満） | なし | ラテックス比濁法
便 ﾍﾓ<ﾗﾃﾂｸｽ>2 回目 | （-） | なし | ラテックス凝集反応
ﾌﾟﾛﾗｸﾁﾝ | M 4.29～13.69 F(閉経前）4.91～29.32 F(閉経後）3.12～15.39 | ng/mL | ECLIA
IEP( 抗ヒト全血清 ) | なし | なし | 免疫電気泳動法
AL-Pｱｲｿｻﾞｲﾑ | ALP1 なし ALP2 36～74 ALP3 25～59 ALP2+ALP3 なし ALP3+ALP4 なし ALP5 なし0～16 BAND なし | % | アガロース電気泳動法
CK-MB(CPK-MB) | MB 25以下 TOTAL M：62-287/F45-163 | U/L | 免疫阻止-UV法
LH | 総合検査案内参照 | mIU/mL | CLIA
抗 SM 抗体 <CLEIA> | 10.0未満 | U/mL | CLEIA
IGM-HA 抗体 | 合検査案内参照 | なし | CLIA
ﾃｽﾄｽﾃﾛﾝ | M 1.31～8.71 F 0.11～0.47 | ng/mL | ECLIA
NCC-ST-439 | 女性 49歳以下 7.0 未満 50歳以上 4.5 未満 男性 4.5 未満 | U/mL | EIA
1,5AG | M 14.9～44.7 F 12.4～28.8 | μg/mL | 酵素法
ﾚﾆﾝ 定量 ( 活性型 ) | 随時 3.2～36 臥位 2.5～21 立位 3.6～64 | pg/mL | RIA固相法
風疹 ｳｲﾙｽ IGM <EIA> | 0.80未満 陰性 判定基準：総合検査案内参照 | なし | EIA
: 小麦 | ｸﾗｽ0 0.10未満 | IUA/mL | CLEIA
ｱﾎﾟﾘﾎﾟ 蛋白 B | M 73～109 F 66～101 | mg/dL | 免疫比濁法
ﾋﾞﾀﾐﾝB2 | 66.1～111.4 | ng/mL | HPLC
EBV EA IGG <EIA> | 0.5未満 陰性 判定基準：総合検査案内参照 | なし | EIA
HTLV-1 抗体 <PA> | 16未満 | 倍 | PA
抗 SCL-70AB CLEIA | 10.0未満 | U/mL | CLEIA
:ｱﾆｻｷｽ | ｸﾗｽ0 0.10未満 | IUA/mL | CLEIA
ｲﾝｽﾘﾝ 抗体 | 0.4未満 | U/mL | RIA法
HBS 抗原定性 | 1.0未満 陰性 | COI | CLEIA
成長 ﾎﾙﾓﾝ (GH) | M 2.47以下 F 0.13～9.88 | ng/mL | ECLIA
ｶﾞｽﾄﾘﾝ | 負荷前 200以下 | pg/mL | RIA PEG法
TSAB | 120以下 | % | Bioassay EIA
ｿﾏﾄﾒｼﾞﾝ C <IGF-I> | 総合検査案内参照 | ng/mL | RIA固相法(IRMA)
Ⅳ型 ｺﾗｰｹﾞﾝ | 150以下 | ng/mL | ラテックス凝集比濁法
抗利尿 ﾎﾙﾓﾝ(AVP) | 水制限4.0以下 自由飲水2.8以下 | pg/mL | ＲＩＡ2抗体法
抗 JO-1 抗体 CLEIA | 10.0未満 | U/mL | CLEIA
:ﾊｳｽﾀﾞｽﾄ2 | ｸﾗｽ0 0.10未満 | IUA/mL | CLEIA
:ﾓﾓ | ｸﾗｽ0 0.10未満 | IUA/mL | CLEIA
RH 式血液型 | なし | なし | カラム凝集法
TSHﾚｾﾌﾟﾀｰ 抗体 | 15以下 | % | RRA
ｺｳCL β 2-GP1 抗体 | 3.5未満 | U/mL | ELISA
PA IGG | 46以下 | ng/107cells | ELISA
ﾚﾑﾅﾝﾄ 様 ﾘﾎﾟ 蛋白 C | 7.5 以下 | mg/dL | 酵素法
ﾏｲｺﾌﾟﾗｽﾞﾏ <PA> | 40未満 | 倍 | PA
遊離 ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ 酸 | なし | μg/mL | 限外ろ過法 EIA
ﾒｷｼﾚﾁﾝ | 0.5～2.0 | μg/mL | LC/MS/MS
ﾋﾟﾙｼｶｲﾆﾄﾞ | Peak濃度 0.2～0.9 | μg/mL | LC/MS/MS
胸水 SCC | 2.5以下 | ng/mL | ECLIA
胸水 CEA | 5.0以下 | ng/mL | CLEIA
ｲﾝｽﾘﾝ 前 | 負荷前 1.84～12.2 | μIU/mL | CLEIA
ｲﾝｽﾘﾝ 30 分 | なし | μIU/mL | CLEIA
ｲﾝｽﾘﾝ 60 分 | なし | μIU/mL | CLEIA
ｲﾝｽﾘﾝ 120 分 | なし | μIU/mL | CLEIA
ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀ-ﾋﾟﾛﾘ 同定 | なし | なし | 培養同定
抗 ARS 抗体 | INDEX 25.0未満 ﾊﾝﾃｲ 陰性 | なし | ELISA
尿中蛋白分画 | なし | % | アガロースゲル電気泳動法
:ｺﾞｷﾌﾞﾘ | ｸﾗｽ0 0.10未満 | IUA/mL | CLEIA
ﾗﾓﾄﾘｷﾞﾝ | なし | μg/mL | LC/MS/MS
C-ﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞ( 蓄尿 ) | 29.2～167 | μg/day | CLEIA
RPR 定性 <LA> | 陰性 | なし | ラテックス比濁法
胸水 細胞数 | なし | /μL | 視算法F-R計算盤法
抗 ACHR 抗体 | 0.2以下 | nmol/L | RIA
風疹 ｳｲﾙｽ <HI> | 8未満 | 倍 | HI(赤血球凝集抑制反応)
麻疹 ｳｲﾙｽ <NT> | 4未満 | 倍 | NT(中和反応)
ｴﾝﾄﾞﾄｷｼﾝ 定量 | 1.0以下 (カットオフ値) | pg/mL | 比濁時間分析法
ﾍﾟﾌﾟｼﾉｹﾞﾝ | 総合検査案内参照 | なし | CLEIA
:ﾊﾝﾉｷ ( 属 ) | ｸﾗｽ0 0.10未満 | IUA/mL | CLEIA
: 卵白 | ｸﾗｽ0 0.10未満 | IUA/mL | CLEIA
:ｻﾊﾞ | ｸﾗｽ0 0.10未満 | IUA/mL | CLEIA
:ﾛﾌﾞｽﾀｰ | ｸﾗｽ0 0.10未満 | IUA/mL | CLEIA
:ｷｳｲ | ｸﾗｽ0 0.10未満 | IUA/mL | CLEIA
:ﾗﾃﾂｸｽ | ｸﾗｽ0 0.10未満 | IUA/mL | CLEIA
HA 抗体 | なし | なし | CLIA
院内環境 拭取り | なし | なし | 培養同定
TCP 遺伝標本作製 10 | なし | なし | 標本作成
ﾍﾊﾟﾌﾟﾗｽﾁﾝ | 70～130 | % | 凝固時間測定法
虫卵塗抹法 | (－) | なし | 直接塗抹法
喀痰 好酸球 | なし | /μL | 自動化法
NSE | 16.3以下 | ng/mL | ECLIA
LDHｱｲｿｻﾞｲﾑ | なし | なし | アガロース電気泳動法
抗 ﾐﾄｺﾝﾄﾞﾘｱ 抗体 | 陰性 (20未満) | 倍 | FA
ﾋｱﾙﾛﾝ 酸 | 50以下 | ng/mL | ラテックス凝集免疫比濁法
胸水中 ﾋｱﾙﾛﾝ 酸 | なし | ng/mL | ラテックス凝集免疫比濁法
CU （銅） | 68～128 | μg/dL | 比色法
ACE | 8.3～21.4 | U/L | 笠原法
膵 ﾎｽﾎﾘﾊﾟｰｾﾞA2 | 130～400 | ng/dL | RIA固相法
ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ | 2.0～5.0 | μg/mL | EIA
胸水 ｱﾃﾞﾉｼﾝﾃﾞｱﾐﾅ-ｾﾞ | 5.0～20.0 | U/L | 酵素法
尿中免疫電気泳動 | なし | なし | 免疫固定法
虫体検出 | (－) | なし | 鏡検法
HCG | 2.7以下 | mIU/mL | CLEIA
ｶﾙｼﾞｵﾘﾋﾟﾝIGG 抗体 | 10未満 | U/mL | ELISA
CMV 抗原 (C7-HRP) | 陰性 | なし | 直接酵素抗体法
TCP ｷﾞﾑｻﾞ 染色 | なし | なし | ギムザ染色
HPVｼﾞｴﾉﾀｲﾌﾟ 判定 | なし | なし | PCR-rSSO法
TPA | 75未満 | U/L | CLIA
: 卵黄 | ｸﾗｽ0 0.10未満 | IUA/mL | CLEIA
:ﾒﾛﾝ | ｸﾗｽ0 0.10未満 | IUA/mL | CLEIA
抗 DS-DNA IGG ELISA | 12以下 | IU/ｍL | ELISA
ﾍﾞﾌﾟﾘｼﾞﾙ | 250～800（治療濃度範囲） | ng/mL | LC/MS/MS
HBS 抗原（HQ) <CLEIA> | 0.005未満 | IU/ｍL | CLEIA
HCV 抗体 3RD | 陰性1.0未満 陽性1.0以上 | COI | CLEIA
MS 塗抹鏡顕 蛍光 | 陰性 | なし | 集菌蛍光法
真菌感受性（酵母） | なし | なし | 微量液体希釈法ディスク拡散法
便 ﾍﾓ 定量 <ﾗﾃﾂｸｽ> | 100未満 | ng/mL | LA
虫卵集卵法 | (－) | なし | 集卵法(浮遊法)
IGM-HBC 抗体 | S/CO 1.00未満 | なし | CLIA
胸水 沈渣 | 赤血球4個以下 白血球4個以下 | /HPF | 自動化法
ﾌﾟﾘﾐﾄﾞﾝ | 5.0～12.0 | μg/mL | EIA
ﾊﾞﾝｺﾏｲｼﾝ | Trough 10～15 | μg/mL | EIA
DLST 1 | 陰性 | なし | 3H-サイミジン取り込み能
HVA 定量 | 4.4～15.1 | ng/mL | HPLC
ｱﾐｵﾀﾞﾛﾝ | なし | なし | LC/MS/MS
尿中 ｶﾃｺｰﾙｱﾐﾝ3F | ｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ3.4～26.9 ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ48.6～168.4 ﾄﾞ-ﾊﾟﾐﾝ365.0～961.5 | μg/day | HPLC
尿中 ﾐｵｸﾞﾛﾋﾞﾝ | 10以下 | ng/mL | RIA2抗体法
ｻｲﾄﾒｶﾞﾛｳｲﾙｽ <CF> | 4未満 | 倍 | CF(補体結合反応)
単純 ﾍﾙﾍﾟｽ1 型 <NT> | 4未満 | 倍 | NT(中和反応)
単純 ﾍﾙﾍﾟｽ2 型 <NT> | 4未満 | 倍 | NT(中和反応)
ｱﾄﾋﾟｰ 鑑別試験 | 陰性 | なし | FEIA
分泌 C.ﾄﾗｺﾏﾃｲｽ DNA | 陰性 | なし | PCR(リアルタイムPCR)
CPR 前 | 0.61～2.09 | ng/mL | CLEIA
CPR 120 分 | 0.61～2.09 | ng/mL | CLEIA
ｱｽﾍﾟﾙｷﾞﾙｽ 抗体 | 陰性 | なし | オクタロニー法
H.ﾋﾟﾛﾘ 感受性 | なし | なし | 寒天平板希釈法
C.ﾆﾕ-ﾓﾆｴ IGG | 30未満陰性 | なし | ELISA
C.ﾆﾕ-ﾓﾆｴ IGA | 8未満陰性 | なし | ELISA
RAS 遺伝子変異解析 | 陰性 | なし | PCR-rSSO法
ｸﾞﾙｶｺﾞﾝ(IRG) | 70～174 | pg/mL | RIA2抗体法
TCP 酵素抗体 A1 | なし | なし | 酵素抗体
ﾌﾘｰﾃｽﾄｽﾃﾛﾝ<RIA> | 男性 20～29歳：7.6～23.8 30～39歳：6.5～17.7 40～49歳：4.7～21.6 50～59歳：4.6～19.6 60～69歳：5.3～11.5 70歳以上：4.6～16.9 女性 20～29歳：0.4～2.3 30～39歳：0.6～2.5 40～49歳：0.3～1.8 50歳以上：0.8～1.7 | pg/mL | RIA固相法
HIV-1RNA 定量 RTPCR | 検出せず | ｺﾋﾟｰ/mL | RT-PCR (リアルタイムPCR)
:ｵｵｱﾜｶﾞｴﾘ | ｸﾗｽ0 0.10未満 | IUA/mL | CLEIA
:ｼﾗｶﾝﾊﾞ ( 属 ) | ｸﾗｽ0 0.10未満 | IUA/mL | CLEIA
:ｱｼﾌﾞﾄｺﾅﾀﾞﾆ | ｸﾗｽ0 0.10未満 | IUA/mL | CLEIA
:ﾏｸﾞﾛ | ｸﾗｽ0 0.10未満 | IUA/mL | CLEIA
:ｲｶ | ｸﾗｽ0 0.10未満 | IUA/mL | CLEIA
:ｿﾊﾞ | ｸﾗｽ0 0.10未満 | IUA/mL | CLEIA
:ﾗｲ 麦 | ｸﾗｽ0 0.10未満 | IUA/mL | CLEIA
: 大豆 | ｸﾗｽ0 0.10未満 | IUA/mL | CLEIA
:ﾘﾝｺﾞ | ｸﾗｽ0 0.10未満 | IUA/mL | CLEIA
:ﾏﾝｺﾞｰ | ｸﾗｽ0 0.10未満 | IUA/mL | CLEIA
:ｽｲｶ | ｸﾗｽ0 0.10未満 | IUA/mL | CLEIA
:ﾋﾟｰﾅﾂﾂ | ｸﾗｽ0 0.10未満 | IUA/mL | CLEIA
:ｸﾞﾙﾃﾝ | ｸﾗｽ0 0.10未満 | IUA/mL | CLEIA
ﾌﾟﾛｹﾞｽﾃﾛﾝ | 検査案内参照 | ng/mL | CLIA
AFPﾚｸﾁﾝ 分画 | ｿｳAFP 10.0以下 AFP-L3% 10.0未満 | ng/mL ％ | LBA(LBA-EATA)
血液像（目視） | 桿状核球 0.0-6.0 分葉核球32.0-73.0 好酸球0.0-6.0 好塩基球 0.0-2.0 単球 0.0-8.0 リンパ球18.0-59.0 | % | 目視
HIV 抗原・抗体 | 陰性 | なし | CLEIA
ﾌｴﾉﾊﾞﾙﾋﾞﾀｰﾙ | 10～25 | μg/mL | EIA
CA(ｶﾙｼｳﾑ) 尿 | 0.1～0.3 | g/day | ｱﾙｾﾅｿﾞⅢ法
便 ﾍﾓ 定性 1<ﾗﾃﾂｸｽ> | 陰性 | なし | LA
便 ﾍﾓ 定性 2<ﾗﾃﾂｸｽ> | 陰性 | なし | LA
RPR 定量 <LA> | 1.0未満 | R.U. | LA
末梢血液像６分画 | 桿状核球 0.0-6.0 分葉核球32.0-73.0 好酸球0.0-6.0 好塩基球 0.0-2.0 単球 0.0-8.0 リンパ球18.0-59.0 | % | 目視
鼻汁好酸球 | (－) | なし | MAY-Giemsa重染色法
不規則性抗体 | なし | なし | カラム凝集法〔クームス法､酵素法(フィシン法)〕
腹水 細胞数 | なし | なし | 目視
TSH | 0.500～5.00 | μIU/mL | ECLIA
FREE T3 | 2.30～4.30 | pg/mL | ECLIA
FREE T4 | 0.90～1.70 | ng/dL | ECLIA
ｱﾙﾄﾞｽﾃﾛﾝ | 随時 35.7～240 臥位29.9～159 立位38.9～307 | pg/mL | RIA固相法
β 2ﾏｲｸﾛｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ | 1.0～1.9 | mg/L | ラテックス凝集免疫法
ﾄﾗﾝｽﾌｴﾘﾝ | M 190～300 F 200～340 | mg/dL | 免疫比濁法
肺 ｻｰﾌｱｸﾀﾝﾄﾌﾟﾛﾃｲﾝA | 43.8未満 | ng/mL | CLEIA
ﾄｷｿﾌﾟﾗｽﾞﾏIGG 抗体 | 6未満 判定基準：総合検査案内参照 | IU/mL | ELISA
ﾄｷｿﾌﾟﾗｽﾞﾏIGM 抗体 | 0.8未満 判定基準：総合検査案内参照 | なし | ELISA
抗 SM 抗体 | 陰性 | 倍 | オクタロニー法
抗血小板抗体 | 陰性 | なし | MPHA(混合受身凝集法)
ｸﾘﾌﾟﾄﾈｵﾌｵﾙﾏﾝｽ AG | 陰性 | なし | ラテックス凝集反応
PTHRP | 1.1以下 | pmol/L | RIA固相法(IRMA)
浸透圧 | 276～292 | mOsm/Kg･H2O | 氷点降下法
1,25-(OH)2ﾋﾞﾀﾐﾝD | 成人 20.0～60.0 小児 20.0～70.0 | pg/mL | RIA2抗体法
遊離 ﾌｴﾆﾄｲﾝ | なし | μg/mL | 限外ろ過法 EIA
ﾘﾁｳﾑ | 治療濃度範囲 0.60～1.20 | mEq/L | 原子吸光分析法
ｿﾞﾆｻﾐﾄﾞ | 10～30 | μg/mL | HPLC
ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ | なし | なし | HPLC
ｹﾞﾝﾀﾏｲｼﾝ | Peak 15～20 Trough 1未満 | μg/mL | EIA
5-HIAA 定量 | 1.8～6.1 | ng/mL | HPLC
VWF 抗原定量 | 50～155 | % | ラテックス凝集反応
HCV RNA 定性 RTPCR | 陰性 | なし | RT-PCR (リアルタイムPCR)
TPHA 定量 | 陰性 (80未満) | 倍 | PA
RPRﾃｽﾄ 定量 | 1ﾐﾏﾝ | 倍 | 凝集反応
尿中 HCG β ｻﾌﾞﾕﾆﾂﾄ | 0.1以下 | ng/mL | RIA固相法
尿中 ｶﾃｺｰﾙｱﾐﾝ 総 | 52.0～195.3 | μg/day | HPLC
尿中 ﾘﾊﾟｰｾﾞ | なし | U/L | 酵素法
尿 浸透圧 | 濃縮時 850以上 希釈時 40～85 | mOsm/Kg･H2O | 氷点降下法
淋菌 DNA | 陰性 | なし | PCR(リアルタイムPCR)
分泌 淋菌 DNA | 陰性 | なし | PCR(リアルタイムPCR)
EBV 抗 EA-DRIGA<FA> | 10未満 | 倍 | FA
HBC 抗体 | C.O.I 1.0未満 | なし | CLEIA
Sﾍﾙﾍﾟｽ 特異抗原 FA | 陰性 | なし | FA
赤痢 ｱﾒｰﾊﾞ 抗体 FA | 100未満 | 倍 | FA
ｱﾐｵﾀﾞﾛﾝ( 血清 ) | なし | ng/mL | LC/MS/MS
C.ﾄﾗｺﾏﾃｲｽ DNA | 陰性 | なし | PCR(リアルタイムPCR)
C･ﾄﾗｺﾏﾃｲｽIGG ELISA | 0.90未満 陰性 判定基準検査案内参照 | なし | ELISA
乳酸 | 3.0～17.0 | mg/dL | 乳酸オキシダーゼによる酵素法
SP-D | 110未満 | ng/mL | EIA
ｳｶﾞｲ 淋菌 C.ﾄﾗｺ DNA | 陰性 | なし | PCR(リアルタイムPCR)
HPV 16.18.ﾊｲﾘｽｸG | 陰性 | なし | PCR(リアルタイムPCR)
HRT 除去食用 | 判定基準：総合検査案内を参照 | なし | 細胞反応測定法
便検診５菌種 -2 | 陰性 | なし | 培養同定
:ﾖﾓｷﾞ | ｸﾗｽ0 0.10未満 | IUA/mL | CLEIA
:ｸﾗﾄﾞｽﾎﾟﾘｳﾑ | ｸﾗｽ0 0.10未満 | IUA/mL | CLEIA
:ｱﾙﾃﾙﾅﾘｱ | ｸﾗｽ0 0.10未満 | IUA/mL | CLEIA
:ﾓﾙﾓﾂﾄ 上皮 | ｸﾗｽ0 0.10未満 | IUA/mL | CLEIA
:ｾｷｾｲｲﾝｺ 羽毛 | ｸﾗｽ0 0.10未満 | IUA/mL | CLEIA
: 家兎上皮 | ｸﾗｽ0 0.10未満 | IUA/mL | CLEIA
:ﾊﾑｽﾀｰ 上皮 | ｸﾗｽ0 0.10未満 | IUA/mL | CLEIA
:ﾗﾂﾄ | ｸﾗｽ0 0.10未満 | IUA/mL | CLEIA
:ﾏｳｽ | ｸﾗｽ0 0.10未満 | IUA/mL | CLEIA
:ｶﾞ | ｸﾗｽ0 0.10未満 | IUA/mL | CLEIA
:ｺﾅﾋﾖｳﾋﾀﾞﾆ | ｸﾗｽ0 0.10未満 | IUA/mL | CLEIA
: 鶏肉 | ｸﾗｽ0 0.10未満 | IUA/mL | CLEIA
:ｱｼﾞ | ｸﾗｽ0 0.10未満 | IUA/mL | CLEIA
:ｲﾜｼ | ｸﾗｽ0 0.10未満 | IUA/mL | CLEIA
:ﾀﾗ | ｸﾗｽ0 0.10未満 | IUA/mL | CLEIA
:ｶﾚｲ | ｸﾗｽ0 0.10未満 | IUA/mL | CLEIA
:ﾀｺ | ｸﾗｽ0 0.10未満 | IUA/mL | CLEIA
:ｱｻﾘ | ｸﾗｽ0 0.10未満 | IUA/mL | CLEIA
:ｶｷ ( 貝 ) | ｸﾗｽ0 0.10未満 | IUA/mL | CLEIA
: 大麦 | ｸﾗｽ0 0.10未満 | IUA/mL | CLEIA
:ｺﾞﾏ | ｸﾗｽ0 0.10未満 | IUA/mL | CLEIA
:ﾄﾏﾄ | ｸﾗｽ0 0.10未満 | IUA/mL | CLEIA
:ﾆﾝｼﾞﾝ | ｸﾗｽ0 0.10未満 | IUA/mL | CLEIA
:ﾆﾝﾆｸ | ｸﾗｽ0 0.10未満 | IUA/mL | CLEIA
:ﾀﾏﾈｷﾞ | ｸﾗｽ0 0.10未満 | IUA/mL | CLEIA
:ｲﾁｺﾞ | ｸﾗｽ0 0.10未満 | IUA/mL | CLEIA
:ﾊﾞﾅﾅ | ｸﾗｽ0 0.10未満 | IUA/mL | CLEIA
: 洋 ﾅｼ | ｸﾗｽ0 0.10未満 | IUA/mL | CLEIA
:ｱﾎﾞｶﾄﾞ | ｸﾗｽ0 0.10未満 | IUA/mL | CLEIA
: 麦芽 | ｸﾗｽ0 0.10未満 | IUA/mL | CLEIA
血清抗 P53 抗体 | 1.30以下 | U/mL | ELISA
ﾒﾀﾈﾌﾘﾝ-2 分画 U CRE | ﾒﾀﾈﾌﾘﾝ 0.04～0.19 ﾉﾙﾒﾀﾈﾌﾘﾝ 0.09～0.33 | mg/day | HPLC
ｺﾙﾁｿﾞｰﾙ | 6.24～18.0 | μg/dL | ECLIA
ｺｳRNAﾎﾟﾘﾒﾗｰｾﾞ Ⅲ AB | 28未満 判定基準：総合検査案内参照 | なし（index値） | ELISA
ｱﾐﾉ 酸分析９種類 | 総合検査案内参照 | nmol/mL | LC/MS
HBVｹﾞﾉﾀｲﾌﾟ <EIA> | なし | なし | EIA
T-SPOT | 陰性 | スポット数 | ELISPOT法
便検診４菌種 -1 | 陰性 | なし | 培養同定
MS 塗抹鏡頸 ｸﾞﾗﾑ | 陰性 | なし | 集菌蛍光法
MS 培養同定血・穿 | 陰性 | なし | 酵素感受性蛍光センサー法